附件

第三轮省级生态环境保护督察第四十三项

整改任务完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务 | 四川省第三轮生态环境保护督察蜀道集团督察报告整改方案第四十三项整改任务：叙古高速公司能耗底数不清，成都绕城路、成绵高速公路运营电耗连续3 年只增不降，却完成了上级考核任务。 |
| 整改责任单位 | 四川川西高速公路有限责任公司（川西公司） |
| 整改目标 | 强化能耗管理，摸清能耗底数；加强节能管理，降低运营电耗。 |
| 整改措施 | 2.2023 年10 月底前，在收费、机电设备推广使用节能技术，在沿线28 处收费站、4 处服务区、6 个管理用房采用LED 显示屏和LED 灯具等。 |
| 整改主要工作及成效 | 1.2018年11月，完成川西公司所辖成都绕城路17个收费站、2处服务区、2个管理用房LED灯具改造。2.2023年9月，完成川西机关办公管理用房LED灯具改造，将原有的日光灯更换成LED灯，共计更换230盏。原有的日光灯管为36瓦，8小时耗电0.29度，LED灯为16瓦，8小时耗电0.13度，更换后按一年工作日250天计算，可节约用电9200度，节省电费9200元，达到了降低运营电耗的目的。3.2023年10月，川西公司制定《节能降耗方案（试行）》，全面推广节能技术、设备，加强办公节能管理，形成常态化节能长效工作机制。 |